## 01_ОЛ_общий
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №__________
1 | Информация о заказчике
| Заказчик: |  | Дата заполнения:
| Контактное лицо |  | Тел./факс/E-mail
| Адрес заказчика |  | Кол-во, шт.
2 | Полный код заказа на разделитель сред (заполняется в НПП "ЭЛЕМЕР" или заказчиком по итогам опросного листа)
| Тип РС_________________________________________________ |  |  | Охладитель ____________________
| полная заказная спецификация РС, согласно форме заказа |  |  | Капилляр ЛК, м ________________
3 | Информация о заказе (заполняется в НПП "ЭЛЕМЕР")
| Менеджер (ЭЛЕМЕР) | Рудниченко Наталья
| № заказа покупателя (отдел реализации) |  | № заказа на производство на датчик давления из сборки "ДД+РС" (ПДО)
Датчик давления (электронный манометр) для сборки с РС
4 | Условия эксплуатации
| Наименование рабочей среды |  | Концентрация, %
| Давление среды, МПа (Для датчиков перепада давления - указать рабочее давление, Рраб. ) | Рmin = ________________ Рмах = ________________
| Разность давлений (Для датчиков перепада давления) , МПа | ΔРmin = ________________ ΔРмах = ________________
| Температура рабочей среды,° С | Tср.min = _______________ Tср.мах = ________________
| Температура окружающей среды (воздуха),° С | Tв.min = ________________ Tв.мах = ________________
Описание технологического процесса (профиль измерения)
5 | Соединение "Прибор+разделитель сред"
| Соединение | Количество камер под оснащение капилляром и разделителем сред
|  | Прямая сборка "прибор + разделитель" (для штуцерного конструктива ДА, ДИ, ДВ, ДИВ) | Через капилляр "прибор + капилляр + разделитель" | Через охладитель "прибор + охладитель + разделитель"
| Длинна капиллярной линии ЭЛЕМЕР-ЛК, м | LЛК =____________________ , м (от 0,5 м до 5 м кратно 0,5 м. Свыше 5 м по согласованию)
Полярность камер датчиков дифференциального давления.
Схема монтажа для измерения уровня с 2-мя разделителями и капиллярами и (указать расположение "+" плюсовой камеры)
Схема монтажа с одним капилляром (указать номер рисунка)
Схема монтажа сдвумя капиллярами (указать номер рисунка)
6 | Разделитель сред
| Тип разделителя. (Определяется заказчиком или техническим специалистом НПП ЭЛЕМЕР). | Тип РС_________________________________________________
полная заказная спецификация РС, согласно форме заказа
Вход среды (процесс) , штуцерное присоединение
| Вход среды (процесс), фланцевое присоединение DN, мм | Стандарт | DN, мм | PN, кгс/см2
Промывочное кольцо
Материал мембраны
Материал фланца
Материал корпуса
Ответная часть (фланец)
7 | Охладитель сред
Модель охладителя сред
|  | Ø28мм, Н=108мм | Ø50мм, Н=108мм | Примечание. При заказе разделителя сред с капилляром - охладитель сред не используется.
|  | Твх = 280°С, Твых = 50°С | Твх = 350°С, Твых = 50°С
8 | Дополнительные погрешности вносимые разделителем сред. Обратить внимание!!!
|  | ЭЛЕМЕР-РС-5319/5320/5321/5322 (тип ВА) | ЭЛЕМЕР-РС-25/50/250/600 (тип BW) | Тип WF (фланцевые)
| Дополнительная погрешность вносимая разделителем сред γ1, % | 0% (штуцерные модели), 0,1% (фланцевые модели)
| Дополнительные погрешность вносимая разделителем сред с капиллярной линией, γ1% | 0,1% (штуцерные модели), 0,2% (фланцевые модели)
| Дополнительная температурная погрешность γ2, вносимая разделителем сред, не более, % от Pв/10°С | 0,1% (штуцерные модели), 0,15% (фланцевые модели)
| Дополнительная температурная погрешность γ2, вносимая разделителем сред с капиллярной линией, не более, % от Pв/10°С | 0,15% (штуцерные модели), 0,3% (фланцевые модели)
9 | Примечание
Дополнительная информация (не обязательно к заполнению)
10 | Технический специалист, выполнивший подбор РС или проверку при подборе РС
| ФИО отвественного лица (Заказчик/РП) | Фролов С.В. | Подпись__________________ | Дата____01.06.23
Традиционная (камера "+" расположена справа)
Обратная (камера "+" расположена слева)
1
2
3
1
2
3
1
2
Н =___ , м. Обязательно указать!
наружняя резьба
внутренняя резьба
М20х1,5
1/2"NPT
3/4"NPT
G 1/4"
G 1/2"
G 3/4"
ГОСТ 12815-80
ANSI 16.5
DIN 2501
10
15
20
25
40
50
65
80
100
125
150
10
16
25
63
100
160
250
ответный фланец F
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
углеродистая сталь 20
молибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
Титан
нержавеющая сталь 316L (03Х17Н14М3)
316L с фторопластовым покрытием
с покрытием золотом
Хастеллой
Тантал
Титан
с промывочным кольцом (отверстием)
Н =___ , м. Обязательно указать!
молибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
молибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
углеродистая сталь 20
ОС-100-ОХ-28
ОС-100-ОХ-50
+
-
+
-
Две камеры
Одна камера (плюсовая)
ДД
+
-
Камера "+" расположена вверху
Камера "+" расположена внизу
ДД
-
+
Измерение давления
Измерение уровня в закрытых резервуарх (сосуд под давлением)
Измерение расхода на сужающих устройствах
Измерение перепада на фильтре
Измерение уровня в открытых резервуарх (сосуд с атмосферным давление)
ГОСТ 33259-2015
DIN 1092-1
40
ответный фланец РС-5320/5322

## 02_Пример заполнения
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №__________ |  |  |  |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №__________ |  |  |  |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №__________
1 | Информация о заказчике |  |  |  | 1 | Информация о заказчике |  |  |  | 1 | Информация о заказчике
| Заказчик: | ООО "Сатурн" | Дата заполнения: | 01.01.2021г |  | Заказчик: | ООО "Сатурн" | Дата заполнения: | 01.01.2021г |  | Заказчик: | ООО "Сатурн" | Дата заполнения: | 01.01.2021г
| Контактное лицо | Петров В.В. | Тел./факс/E-mail | 8-321-562-21-23 |  | Контактное лицо | Петров В.В. | Тел./факс/E-mail | 8-321-562-21-23 |  | Контактное лицо | Петров В.В. | Тел./факс/E-mail | 8-321-562-21-23
| Адрес заказчика | г. Нижнекамск | Кол-во, шт. (комплектов ДД+РС) | 3 |  | Адрес заказчика | г. Нижнекамск | Кол-во, шт. (комплектов ДД+РС) | 3 |  | Адрес заказчика | г. Нижнекамск | Кол-во, шт. (комплектов ДД+РС) | 3
2 | Полный код заказа на разделитель сред (заполняется в НПП "ЭЛЕМЕР" или заказчиком по итогам опросного листа) |  |  |  | 2 | Полный код заказа на разделитель сред (заполняется в НПП "ЭЛЕМЕР" или заказчиком по итогам опросного листа) |  |  |  | 2 | Полный код заказа на разделитель сред (заполняется в НПП "ЭЛЕМЕР" или заказчиком по итогам опросного листа)
| Тип РС______ЭЛЕМЕР-РС-5319-1-2-М20-М20В-Т1Ф-ТУ |  |  | Охладитель ____________________ |  | Тип РС______WF-3-3-3-50-М80-16-А0-ГОСТ-12815 исп.1 +Ответный фланец F-1-1-80-63-ГОСТ-33259-2015 + промывочное кольцо FR-1-80-63-2-А-ГОСТ-33259-2015- 4шт. |  |  | Охладитель ____________________ |  | Тип РС______WF-3-3-3-50-М80-16-А0-ГОСТ-12815 исп.1 +Ответный фланец F-1-1-80-63-ГОСТ-33259-2015 |  |  | Охладитель ____________________
| полная заказная спецификация РС, согласно форме заказа |  |  | Капилляр ЛК, м ЭЛЕМЕР-ЛК-М2-3-5-40-12-М20-М20В-ТУ |  | полная заказная спецификация РС, согласно форме заказа |  |  | Капилляр ЛК, м ЭЛЕМЕР-ЛК-М2-3-5-40-12-М20-К1/4-ТУ |  | полная заказная спецификация РС, согласно форме заказа |  |  | Капилляр ЛК, м ЭЛЕМЕР-ЛК-М2-3-5-40-12-М20-К1/4-ТУ
3 | Информация о заказе (заполняется в НПП "ЭЛЕМЕР") |  |  |  | 3 | Информация о заказе (заполняется в НПП "ЭЛЕМЕР") |  |  |  | 3 | Информация о заказе (заполняется в НПП "ЭЛЕМЕР")
| Менеджер (ЭЛЕМЕР) | Иванова М.В. |  |  |  | Менеджер (ЭЛЕМЕР) | Иванова М.В. |  |  |  | Менеджер (ЭЛЕМЕР) | Иванова М.В.
| № заказа покупателя (отдел реализации) |  | № заказа на производство на датчик давления из сборки "ДД+РС" (ПДО) |  |  | № заказа покупателя (отдел реализации) |  | № заказа на производство на датчик давления из сборки "ДД+РС" (ПДО) |  |  | № заказа покупателя (отдел реализации) |  | № заказа на производство на датчик давления из сборки "ДД+РС" (ПДО)
| Датчик давления (электронный манометр) для сборки с РС | АИР-20 Exd/ M2-H/ ДИ/ 170/ М20/ 11N/ А3И2/ t4070 С2/ А01/ 0…6МПа/ 42/ 20 KMP 080 Ni/ IP65/ РС/ ГП - 3шт. |  |  |  | Датчик давления (электронный манометр) для сборки с РС | АИР-20 Exd/ M2-H/ ДД/420/ 11V/ А3И2/ t4070 С2/ В02/ 0…40 кПа/ 16МПа/42/ КВМ-16Вн/ IP65/ WF/ ГП - 2шт. |  |  |  | Датчик давления (электронный манометр) для сборки с РС | АИР-20 Exd/ M2-H/ ДД/420/ 11V/ А3И2/ t4070 С2/ В02/ 0…40 кПа/ 16МПа/42/ КВМ-16Вн/ IP65/ WF/ ГП - 2шт.
4 | Условия эксплуатации |  |  |  | 4 | Условия эксплуатации |  |  |  | 4 | Условия эксплуатации
| Наименование рабочей среды | нефтепродукты | Концентрация, % |  |  | Наименование рабочей среды | природный газ | Концентрация, % 85 |  |  | Наименование рабочей среды | нефтепродукты | Концентрация
| Давление среды, МПа (Для датчиков перепада давления - указать рабочее давление, Рраб. ) | Рmin = _______2МПа_______ Рмах = ______6МПа_______ |  |  |  | Давление среды, МПа (Для датчиков перепада давления - указать рабочее давление, Рраб. ) | Рmin = _____10___________ Рмах = ______15МПа__________ |  |  |  | Давление среды, МПа (Для датчиков перепада давления - указать рабочее давление, Рраб. ) | Рmin = _____0,2___________ Рмах = ______0,4 МПа__________
| Разность давлений (Для датчиков перепада давления) , МПа | ΔРmin = ________________ ΔРмах = ________________ |  |  |  | Разность давлений (Для датчиков перепада давления) , МПа | ΔРmin = ______0,01__________ ΔРмах = ____0,04 МПа____________ |  |  |  | Разность давлений (Для датчиков перепада давления) , МПа | ΔРmin = ______0,01__________ ΔРмах = ____0,04 МПа____________
| Температура рабочей среды,° С | Tср.min = ____-10С____________ Tср.мах = _____+50С______ |  |  |  | Температура рабочей среды,° С | Tср.min = ____-10С____________ Tср.мах = _____+50С______ |  |  |  | Температура рабочей среды,° С | Tср.min = ____0 С____________ Tср.мах = _____+50С______
| Температура окружающей среды (воздуха),° С | Tв.min = ___-35С_____________ Tв.мах = ______+70С______ |  |  |  | Температура окружающей среды (воздуха),° С | Tв.min = ___-40С_____________ Tв.мах = ______+70С______ |  |  |  | Температура окружающей среды (воздуха),° С | Tв.min = ___+5 С_____________ Tв.мах = ______+70С______
| Описание технологического процесса (профиль измерения) |  |  |  |  | Описание технологического процесса (профиль измерения) |  |  |  |  | Описание технологического процесса (профиль измерения)
5 | Соединение "Прибор+разделитель сред" |  |  |  | 5 | Соединение "Прибор+разделитель сред" |  |  |  | 5 | Соединение "Прибор+разделитель сред"
| Соединение | Количество камер под оснащение капилляром и разделителем сред |  |  |  | Соединение | Количество камер под оснащение капилляром и разделителем сред |  |  |  | Соединение | Количество камер под оснащение капилляром и разделителем сред
|  | Прямая сборка "прибор + разделитель" (для штуцерного конструктива ДА, ДИ, ДВ, ДИВ) | Через капилляр "прибор + капилляр + разделитель" | Через охладитель "прибор + охладитель + разделитель" |  |  | Прямая сборка "прибор + разделитель" (для штуцерного конструктива ДА, ДИ, ДВ, ДИВ) | Через капилляр "прибор + капилляр + разделитель" | Через охладитель "прибор + охладитель + разделитель" |  |  | Прямая сборка "прибор + разделитель" (для штуцерного конструктива ДА, ДИ, ДВ, ДИВ) | Через капилляр "прибор + капилляр + разделитель" | Через охладитель "прибор + охладитель + разделитель"
| Длинна капиллярной линии ЭЛЕМЕР-ЛК, м | LЛК =________5_________ , м (от 0,5 м до 5 м кратно 0,5 м. Свыше 5 м по согласованию) |  |  |  | Длинна капиллярной линии ЭЛЕМЕР-ЛК, м | LЛК =________5_________ , м (от 0,5 м до 5 м кратно 0,5 м. Свыше 5 м по согласованию) |  |  |  | Длинна капиллярной линии ЭЛЕМЕР-ЛК, м | LЛК =________5_________ , м (от 0,5 м до 5 м кратно 0,5 м. Свыше 5 м по согласованию)
| Полярность камер датчиков дифференциального давления. |  |  |  |  | Полярность камер датчиков дифференциального давления. |  |  |  |  | Полярность камер датчиков дифференциального давления.
| Схема монтажа для измерения уровня с 2-мя разделителями и капиллярами и (указать расположение "+" плюсовой камеры) |  |  |  |  | Схема монтажа для измерения уровня с 2-мя разделителями и капиллярами и (указать расположение "+" плюсовой камеры) |  |  |  |  | Схема монтажа для измерения уровня с 2-мя разделителями и капиллярами и (указать расположение "+" плюсовой камеры)
| Схема монтажа с одним капилляром (указать номер рисунка) |  |  |  |  | Схема монтажа с одним капилляром (указать номер рисунка) |  |  |  |  | Схема монтажа с одним капилляром (указать номер рисунка)
| Схема монтажа сдвумя капиллярами (указать номер рисунка) |  |  |  |  | Схема монтажа сдвумя капиллярами (указать номер рисунка) |  |  |  |  | Схема монтажа сдвумя капиллярами (указать номер рисунка)
6 | Разделитель сред |  |  |  | 6 | Разделитель сред |  |  |  | 6 | Разделитель сред
| Тип разделителя. (Определяется заказчиком или техническим специалистом НПП ЭЛЕМЕР). | Тип РС______ЭЛЕМЕР-РС-5319-1-2-М20-М20В-Т1Ф-ТУ |  |  |  | Тип разделителя. (Определяется заказчиком или техническим специалистом НПП ЭЛЕМЕР). | Тип РС______WF-3-3-3-50-М80-16-А0-ГОСТ-12815 исп.1 +Ответный фланец F-1-1-80-63-ГОСТ-33259-2015 + промывочное кольцо FR-1-80-63-2-А-ГОСТ-33259-2015- 4шт. |  |  |  | Тип разделителя. (Определяется заказчиком или техническим специалистом НПП ЭЛЕМЕР). | Тип РС______WF-3-3-3-50-М80-16-А0-ГОСТ-12815 исп.1 +Ответный фланец F-1-1-80-63-ГОСТ-33259-2015
|  | полная заказная спецификация РС, согласно форме заказа |  |  |  |  | полная заказная спецификация РС, согласно форме заказа |  |  |  |  | полная заказная спецификация РС, согласно форме заказа
| Вход среды (процесс) , штуцерное присоединение |  |  |  |  | Вход среды (процесс) , штуцерное присоединение |  |  |  |  | Вход среды (процесс) , штуцерное присоединение
| Вход среды (процесс), фланцевое присоединение DN, мм | Стандарт | DN, мм | PN, кгс/см2 |  | Вход среды (процесс), фланцевое присоединение DN, мм | Стандарт | DN, мм | PN, кгс/см2 |  | Вход среды (процесс), фланцевое присоединение DN, мм | Стандарт | DN, мм | PN, кгс/см2
| Промывочное кольцо |  |  |  |  | Промывочное кольцо |  |  |  |  | Промывочное кольцо
| Материал мембраны |  |  |  |  | Материал мембраны |  |  |  |  | Материал мембраны
| Материал фланца |  |  |  |  | Материал фланца |  |  |  |  | Материал фланца
| Материал корпуса |  |  |  |  | Материал корпуса |  |  |  |  | Материал корпуса
| Ответная часть (фланец) |  |  |  |  | Ответная часть (фланец) |  |  |  |  | Ответная часть (фланец)
7 | Охладитель сред |  |  |  | 7 | Охладитель сред |  |  |  | 7 | Охладитель сред
| Модель охладителя сред |  |  |  |  | Модель охладителя сред |  |  |  |  | Модель охладителя сред
|  | Ø28мм, Н=108мм | Ø50мм, Н=108мм | Примечание. При заказе разделителя сред с капилляром - охладитель сред не используется. |  |  | Ø28мм, Н=108мм | Ø50мм, Н=108мм | Примечание. При заказе разделителя сред с капилляром - охладитель сред не используется. |  |  | Ø28мм, Н=108мм | Ø50мм, Н=108мм | Примечание. При заказе разделителя сред с капилляром - охладитель сред не используется.
|  | Твх = 280°С, Твых = 50°С | Твх = 350°С, Твых = 50°С |  |  |  | Твх = 280°С, Твых = 50°С | Твх = 350°С, Твых = 50°С |  |  |  | Твх = 280°С, Твых = 50°С | Твх = 350°С, Твых = 50°С
8 | Дополнительные погрешности вносимые разделителем сред. Обратить внимание!!! |  |  |  | 8 | Дополнительные погрешности вносимые разделителем сред. Обратить внимание!!! |  |  |  | 8 | Дополнительные погрешности вносимые разделителем сред. Обратить внимание!!!
|  | ЭЛЕМЕР-РС-5319/5320/5321/5322 (тип ВА) | ЭЛЕМЕР-РС-25/50/250/600 (тип BW) | Тип WF (фланцевые) |  |  | ЭЛЕМЕР-РС-5319/5320/5321/5322 (тип ВА) | ЭЛЕМЕР-РС-25/50/250/600 (тип BW) | Тип WF (фланцевые) |  |  | ЭЛЕМЕР-РС-5319/5320/5321/5322 (тип ВА) | ЭЛЕМЕР-РС-25/50/250/600 (тип BW) | Тип WF (фланцевые)
| Дополнительная погрешность вносимая разделителем сред γ1, % | 0% (штуцерные модели), 0,1% (фланцевые модели) |  |  |  | Дополнительная погрешность вносимая разделителем сред γ1, % | 0% (штуцерные модели), 0,1% (фланцевые модели) |  |  |  | Дополнительная погрешность вносимая разделителем сред γ1, % | 0% (штуцерные модели), 0,1% (фланцевые модели)
| Дополнительные погрешность вносимая разделителем сред с капиллярной линией, γ1% | 0,1% (штуцерные модели), 0,2% (фланцевые модели) |  |  |  | Дополнительные погрешность вносимая разделителем сред с капиллярной линией, γ1% | 0,1% (штуцерные модели), 0,2% (фланцевые модели) |  |  |  | Дополнительные погрешность вносимая разделителем сред с капиллярной линией, γ1% | 0,1% (штуцерные модели), 0,2% (фланцевые модели)
| Дополнительная температурная погрешность γ2, вносимая разделителем сред, не более, % от Pв/10°С | 0,1% (штуцерные модели), 0,15% (фланцевые модели) |  |  |  | Дополнительная температурная погрешность γ2, вносимая разделителем сред, не более, % от Pв/10°С | 0,1% (штуцерные модели), 0,15% (фланцевые модели) |  |  |  | Дополнительная температурная погрешность γ2, вносимая разделителем сред, не более, % от Pв/10°С | 0,1% (штуцерные модели), 0,15% (фланцевые модели)
| Дополнительная температурная погрешность γ2, вносимая разделителем сред с капиллярной линией, не более, % от Pв/10°С | 0,15% (штуцерные модели), 0,3% (фланцевые модели) |  |  |  | Дополнительная температурная погрешность γ2, вносимая разделителем сред с капиллярной линией, не более, % от Pв/10°С | 0,15% (штуцерные модели), 0,3% (фланцевые модели) |  |  |  | Дополнительная температурная погрешность γ2, вносимая разделителем сред с капиллярной линией, не более, % от Pв/10°С | 0,15% (штуцерные модели), 0,3% (фланцевые модели)
9 | Примечание |  |  |  | 9 | Примечание |  |  |  | 9 | Примечание
| Дополнительная информация (не обязательно к заполнению) |  |  |  |  | Дополнительная информация (не обязательно к заполнению) |  |  |  |  | Дополнительная информация (не обязательно к заполнению)
10 | Технический специалист, выполнивший подбор РС или проверку при подборе РС |  |  |  | 10 | Технический специалист, выполнивший подбор РС или проверку при подборе РС |  |  |  | 10 | Технический специалист, выполнивший подбор РС или проверку при подборе РС
| ФИО отвественного лица (Заказчик/РП) | Фролов С.В. | Подпись__________________ | Дата____01.06.23 |  | ФИО отвественного лица (Заказчик/РП) | Фролов С.В. | Подпись__________________ | Дата____01.06.23 |  | ФИО отвественного лица (Заказчик/РП) | Фролов С.В. | Подпись__________________ | Дата____01.06.23
Традиционная (камера "+" расположена справа)
Обратная (камера "+" расположена слева)
1
2
3
1
2
3
1
2
Н =___ , м. Обязательно указать!
наружняя резьба
внутренняя резьба
М20х1,5
1/2"NPT
3/4"NPT
G 1/4"
G 1/2"
G 3/4"
ГОСТ 12815-80
ANSI 16.5
DIN 2501
10
15
20
25
40
50
65
80
100
125
150
10
16
25
63
100
160
250
ответный фланец F
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
углеродистая сталь 20
молибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
Титан
нержавеющая сталь 316L (03Х17Н14М3)
316L с фторопластовым покрытием
с покрытием золотом
Хастеллой
Тантал
Титан
с промывочным кольцом (отверстием)
Н =_2 , м. Обязательно указать!
молибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
молибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
углеродистая сталь 20
ОС-100-ОХ-28
ОС-100-ОХ-50
+
-
+
-
Две камеры
Одна камера (плюсовая)
ДД
+
-
Камера "+" расположена вверху
Камера "+" расположена внизу
ДД
-
+
Измерение давления
Измерение уровня в закрытых резервуарх (сосуд под давлением)
Измерение расхода на сужающих устройствах
Измерение перепада на фильтре
Измерение уровня в открытых резервуарх (сосуд с атмосферным давление)
ГОСТ 33259-2015
DIN 1092-1
40
ответный фланец РС-5320/5322
Традиционная (камера "+" расположена справа)
Обратная (камера "+" расположена слева)
1
2
3
1
2
3
1
2
Н =___ , м. Обязательно указать!
наружняя резьба
внутренняя резьба
М20х1,5
1/2"NPT
3/4"NPT
G 1/4"
G 1/2"
G 3/4"
ГОСТ 12815-80
ANSI 16.5
DIN 2501
10
15
20
25
40
50
65
80
100
125
150
10
16
25
63
100
160
250
ответный фланец F
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
углеродистая сталь 20
молибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
Титан
нержавеющая сталь 316L (03Х17Н14М3)
316L с фторопластовым покрытием
с покрытием золотом
Хастеллой
Тантал
Титан
с промывочным кольцом (отверстием)
Н =_2 , м. Обязательно указать!
молибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
молибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
углеродистая сталь 20
ОС-100-ОХ-28
ОС-100-ОХ-50
+
-
+
-
Две камеры
Одна камера (плюсовая)
ДД
+
-
Камера "+" расположена вверху
Камера "+" расположена внизу
ДД
-
+
Измерение давления
Измерение уровня в закрытых резервуарх (сосуд под давлением)
Измерение расхода на сужающих устройствах
Измерение перепада на фильтре
Измерение уровня в открытых резервуарх (сосуд с атмосферным давление)
ГОСТ 33259-2015
DIN 1092-1
40
ответный фланец РС-5320/5322
Традиционная (камера "+" расположена справа)
Обратная (камера "+" расположена слева)
1
2
3
1
2
3
1
2
Н =_3 м. Обязательно указать!
наружняя резьба
внутренняя резьба
М20х1,5
1/2"NPT
3/4"NPT
G 1/4"
G 1/2"
G 3/4"
ГОСТ 12815-80
ANSI 16.5
DIN 2501
10
15
20
25
40
50
65
80
100
125
150
10
16
25
63
100
160
250
ответный фланец F
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
углеродистая сталь 20
молибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
Титан
нержавеющая сталь 316L (03Х17Н14М3)
316L с фторопластовым покрытием
с покрытием золотом
Хастеллой
Тантал
Титан
с промывочным кольцом (отверстием)
Н =_2 , м. Обязательно указать!
молибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
молибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
углеродистая сталь 20
ОС-100-ОХ-28
ОС-100-ОХ-50
+
-
+
-
Две камеры
Одна камера (плюсовая)
ДД
+
-
Камера "+" расположена вверху
Камера "+" расположена внизу
ДД
-
+
Измерение давления
Измерение уровня в закрытых резервуарх (сосуд под давлением)
Измерение расхода на сужающих устройствах
Измерение перепада на фильтре
Измерение уровня в открытых резервуарх (сосуд с атмосферным давление)
ГОСТ 33259-2015
DIN 1092-1
40
ответный фланец РС-5320/5322

## ЭЛЕМЕР-53хх
Разделитель сред ЭЛЕМЕР-РС
Форма заказа
ЭЛЕМЕР-РС | 5319 | 1 | 2 | М20 | М20В | Т1Ф | ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
№ | Наименование параметра |  | Базовое
исполнение
1. | Тип разделителя сред |  | ЭЛЕМЕР-РС
2. | Модификация |  | смотри табл.1
· 5319
· 5320
· 5321
· 5322
3. | Материал мембраны |  | 1
· нержавеющая сталь 316L – код 1
· нержавеющая сталь 316L с фторопластовым покрытием – код 1F*
4. | Материал корпуса |  | 2
· нержавеющая сталь 12Х18Н10Т – код 2
5. | Резьбовое соединение на входе среды (процесс) |  | М20
· Наружная резьба М20х1,5 – код М20
· Наружная резьба G1/2 – код G2
6. | Резьбовое соединение на выходе среды (датчик) |  | М20В
· Внутренняя резьба М20х1,5 – код М20В
7. | Комплекты монтажных частей для присоединения к процессу |  | Т1Ф
· Т1М – медное уплотнительное кольцо (до 60 МПа)
· Т1Ф – фторопластовое уплотнительное кольцо (до 16 МПа)
8. |  |  | ТУ
Обозначение технических условий
Примечание:
*Возможность изготовления с кодом 1F- только после согласования.
Таблица 1. Технические характеристики ЭЛЕМЕР-РС-5319, ЭЛЕМЕР-РС-5320, ЭЛЕМЕР-РС-5321, ЭЛЕМЕР-РС-5322
№ | Параметры |  | ЭЛЕМЕР-РС-5319 | ЭЛЕМЕР-РС-5320 | ЭЛЕМЕР-РС-5321 | ЭЛЕМЕР-РС-5322
1. | Внешний вид
2. | Техническое описание |  | Разделитель сред разборный. Резьбовое подключение к процессу | Разделитель сред разборный. Фланцевое подключение к процессу | Разделитель сред разборный. Резьбовое подключение к процессу | Разделитель сред разборный. Фланцевое подключение к процессу
3. | Номинальное давление, PN, МПа (кгс/см2) |  | 6 МПа (60 кгс/см2) |  | 60 МПа (600 кгс/см2)
4. | Диапазон рабочих давлений, МПа (кгс/см2) |  | -0,1…6 МПа (-1…60 кгс/см2) |  | 0…60 МПа (0…600 кгс/см2)
5. | Минимальный верхний предел измерений, кПа (кгс/см2) |  | 60 кПа (0,6 кгс/см2) |  | 1 МПа (10 кгс/см2)
6. | Диапазон рабочих температур, ºС |  | -40…+200
7. | Внутренний объем, см3 |  | 7.3 | 7.3 | 2.3 | 2.3
8. | Максимальный вытесняемый объем, см3 |  | 6.3 | 6.3 | 0.25 | 0.25
9. | Материал мембраны |  | 1. Нержавеющая сталь 316L 2. нержавеющая сталь 316L с фторопластовым покрытием
10. | Материал корпуса |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
11. | Материал фланца |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
12. | Материал уплотнительного кольца |  | фторопласт Ф-4
13. | Комплекты монтажных частей для присоединения к процессу |  | Т1М – медное уплотнительное кольцо Т1Ф – фторопластовое уплотнительное кольцо | - | Т1М – медное уплотнительное кольцо Т1Ф – фторопластовое уплотнительное кольцо
14. | Присоеди-нение (М/М0) | Вход (процесс) | Наружная резьба М20х1,5, G1/2 | фланец | Наружная резьба М20х1,5, G1/2 | фланец
|  | Выход (прибор) | Внутренняя резьба М20х1,5

## ЭЛЕМЕР-25_50_250_600
Разделитель сред ЭЛЕМЕР-РС
Форма заказа
| ЭЛЕМЕР-РС | 25 | 1 | 2 | П | М20 | М20В | Т1Ф | ТУ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
№ | Наименование параметра | Базовое
исполнение
1. | Тип разделителя сред | ЭЛЕМЕР-РС
2. | Модификация | смотри табл.1
· 25
· 50
· 250
· 600
3. | Материал мембраны | 1
· Нержавеющая сталь 316L – код 1
· ХН65МВ (Хастеллой-С) – код 6*
4. | Материал корпуса | 2
· нержавеющая сталь 12Х18Н10Т – код 2
5. | Конструктивное исполнение | «-»
· Без промывочного отверстия – код «-»
· С промывочным отверстием – опция код «П»
6. | Резьбовое соединение на входе среды (процесс) | М20
· Наружная резьба М20х1,5 – код М20
· Наружная резьба G1/2 – код G2
7. | Резьбовое соединение на выходе среды (датчик) | М20В
· Внутренняя резьба М20х1,5 – код М20В
8. | Комплекты монтажных частей для присоединения к процессу | Т1Ф
· Т1М – медное уплотнительное кольцо (до 60 МПа)
· Т1Ф – фторопластовое уплотнительное кольцо (до 16 МПа)
9. |  | ТУ
Обозначение технических условий
Примечание:
*Возможность изготовления - только после согласования.
№ | Параметры |  | ЭЛЕМЕР-РС-25 | ЭЛЕМЕР-РС-50 | ЭЛЕМЕР-РС-250 | ЭЛЕМЕР-РС-600
1. | Техническое описание |  | Разделитель сред неразборный. Сварная конструкция. Резьбовое подключение к процессу.
2. | Номинальное давление, PN, МПа (кгс/см2) |  | 2,5 МПа (25 кгс/см2) | 5 МПа (50 кгс/см2) | 25 МПа (250 кгс/см2) | 60 МПа (600 кгс/см2)
3. | Диапазон рабочих давлений, МПа (кгс/см2) |  | -0,1…2,5 МПа (-1…25 кгс/см2) | -0,1…5 МПа (-1…50 кгс/см2) | 0…25 МПа (0…250 кгс/см2) | 0…60 МПа (0…600 кгс/см2)
4. | Минимальный верхний предел измерений, кПа (кгс/см2) |  | 25 кПа (0,25 кгс/см2) | 50 кПа (0,5 кгс/см2) | 250 кПа (2,5 кгс/см2) | 1000 кПа (10 кгс/см2)
5. | Диапазон рабочих температур, ºС |  | -60…+200
6. | Внутренний объем, см3 |  | 20 | 3.7 | 1.9 | 0.75
7. | Максимальный вытесняемый объем, см3 |  | 10 | 3 | 0.4 | 0.15
8. | Материал мембраны |  | 1. Нержавеющая сталь 316L 2. ХН65МВ (Хастеллой-С)
9. | Материал корпуса |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
10. | Комплекты монтажных частей для присоединения к процессу |  | Т1М – медное уплотнительное кольцо, Т1Ф – фторопластовое уплотнительное кольцо
11. | Присоединение (М/М0) | Вход (процесс) | Наружная резьба М20х1,5, G1/2
12. |  | Выход (прибор | Внутренняя резьба М20х1,5
Таблица 1. Технические характеристики ЭЛЕМЕР-РС-25, ЭЛЕМЕР-РС-50, ЭЛЕМЕР-РС-250, ЭЛЕМЕР-РС-600
№ | Параметры |  | ЭЛЕМЕР-РС-25 | ЭЛЕМЕР-РС-50 | ЭЛЕМЕР-РС-250 | ЭЛЕМЕР-РС-600
1. | Внешний вид | без промывочного отверстия
с промывочным отверстием (код «П»)

## капилляр_ ЭЛЕМЕР-ЛК_хар_ки
Таблица 1. Технические характеристики капиллярной линии ЭЛЕМЕР-ЛК
№ | Параметры |  | Модель М1 | Модель М2 (с адаптером)
1. | Размеры капилляра (диаметр/ толщина стенки) |  | 3 х 0,5 мм | 3 х 0,5 мм
|  |  |  | 3 х 0,8 мм |  | ЭЛЕМЕР-ЛК | М1 | 3 | 1 | 40 | 11 | М20 | М20В | ТУ
2. | Адаптер (держатель) |  | нет | Со встроенным адаптером. Специальная приварная металлическая трубка с каждой стороны капиллярной линии, обеспечивающая дополнительную прочность конструкции. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3. | Номинальное давление, РN |  | 10 МПа, 16 МПа, | 10 МПа, 16 МПа,
|  |  | 25 МПа, 40 МПа | 25 МПа, 40 МПа,
|  |  |  | 60 МПа (только для 3 х 0,8 мм) |  | ЭЛЕМЕР-ЛК | М2 | 3Н | 3 | 60 | 12 | М20 | 1/4NPT | ТУ
4. | Диапазон рабочих температур |  | -50…+300 °С |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5. | Материал капилляра |  | Нержавеющая сталь 316L (03Х17Н14М3) | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
6. | Материал металлорукава |  | Нержавеющая сталь 304 (08Х18Н10) | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
7. | Размерный ряд длин капиллярной линии, м* |  | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м | 0,5 м, 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 5 м
8. | Резьбовое присоединение | Вход (процесс) | Наружная М20х1,5 | Наружная М20х1,5
Наружная G1/2
|  | Выход (прибор) | Внутренняя М20х1,5,
Наружная К1/4 (1/4NPT)
Примечание:
*По отдельному согласованию с заказчиком возможно изготовление капиллярной линии нестандартного размера для модели М2
Таблица 2. Габаритные и присоединительные размеры капиллярной линии ЭЛЕМЕР-ЛК моделей М1 и моделей М2.
ЭЛЕМЕР-ЛК модель М1
ЭЛЕМЕР-ЛК модель М2 (с адаптером)
Пример заказа
ЭЛЕМЕР-ЛК | М1 | 3 | 1 | 40 | 11 | 1: М20; 2: М20В; 3: ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1: 7; 2: 8; 3: 9
ЭЛЕМЕР-ЛК | М2 | 3Н | 3 | 60 | 12 | 1: М20; 2: 1/4NPT; 3: ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1: 7; 2: 8; 3: 9

## Унисон_WF
Модель |  | Суффикс-коды | [16 empty] | Описание
WF
Материал мембраны |  | -3………………………………………………………………………………………………………… | [16 empty] | Молибденовая сталь
|  | -3F………………………………………………………………………………………………………. | [16 empty] | Мол. сталь с фтор. покрытием
|  | -3G………………………………………………………………………………………………………. | [16 empty] | Мол. сталь с покрытием золотом
◊ ● |  | -3T………………………………………………………………………………………….…………… | [16 empty] | Мол. сталь с покрытием TiN
◊ ● |  | -6………………………………………………………………………………………………………… | [16 empty] | Хастеллой
◊ ● |  | -7………………………………………………………………………………………………………… | [16 empty] | Титан
|  | -8………………………………………………………………………………………………………… | [16 empty] | Тантал
|  | -9………………………………………………………………………………………………………… | [16 empty] | Спецсталь для карбамида
Материал ● |  |  |  | 3………………………………………………………………………………………………… | [14 empty] | Молибденовая сталь
уплотнительной ● |  |  |  | 6………………………………………………………………………………………………… | [14 empty] | Хастеллой
поверхности ● |  |  |  | 7………………………………………………………………………………………………… | [14 empty] | Титан
Материал корпуса |  |  |  |  | 3……………………………………………………………………………………………… | [13 empty] | Молибденовая сталь
DN, мм (in) ○ | [5 empty] | -15 (1/2)……………………………………………………………………………. | [12 empty] | См. таблицу подбора
○ | [5 empty] | -20 (3/4)……………………………………………………………………………..
○ | [5 empty] | -25 (1)…………………………………………………………………………………
-40 (3/2)……………………………………………………………………………..
-50 (2)…………………………………………………………………………………
-65 (5/2)……………………………………………………………………………..
-80 (3)…………………………………………………………………………………
-100 (4)……………………………………………………………………………….
-125 (5)……………………………………………………………………………….
-150 (6)……………………………………………………………………….
Диаметр мембраны, мм | [7 empty] | (М50)…………………………………………………………………………. | [10 empty] | Для DN < 50 (4) мм (in)
(для исполнения 2) | [7 empty] | (М100)……………………………………………………………………….. | [10 empty] | Для DN < 100 (4) мм (in)
[8 empty] | (М130)……………………………………………………………………….. | [10 empty] | Для DN 80 (3) мм (in)
PN, кгс/см2 (psi) | [9 empty] | -10 (150)……………………………………………………… | [8 empty] | См. таблицу подбора
-16 (300)………………………………………………………
-25 (400)………………………………………………………
-40 (600)………………………………………………........
-63 (900)………………………………………………………
-100 (1500)…………………………………………………..
-160 (2500)…………………………………………..........
-250……………………………………………………………..
Резьба выходного штуцера (прибор) | [11 empty] | -А…………………………………………………………. | [6 empty] | М20х1,5
[12 empty] | -G…………………………………………………………. | [6 empty] | G 1/2"
[12 empty] | -E…………………………………………………………. | [6 empty] | 1/2" NPT
[12 empty] | -w-……………………………………………………….. | [6 empty] | сварное соединение*
[12 empty] | -другие………………………………………………… | [6 empty] | см. таблицу резьб
Тип резьбы | [12 empty] | 0…………………………………………………… | [5 empty] | внутренняя
[13 empty] | 1…………………………………………………… | [5 empty] | внешняя
Стандарт | [13 empty] | -ГОСТ 12815-80…………………….. |  |  |  |  | См. таблицу подбора
-ГОСТ 33259-2015………………….
-DIN EN 1092-1………………………
-ANSI B16.5…………………………….
Исполнение (пример) | [15 empty] | -исп.1…………………………. |  |  | Для ГОСТ 12815-80
см. таблицу соответствия | [15 empty] | -исп. B1……………………… |  |  | Для ГОСТ 33259-2015
уплотнительных поверхностей | [15 empty] | -Type B1……………………… |  |  | Для DIN EN 1092-1
[16 empty] | -Form RF…………………….. |  |  | Для ANSI B16.5
Пример заказа для фланцевого соединения сварного
Исполнение 1
WF | -3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | -50 |  |  |  | -16 |  |  |  | -A | 0 |  | -ГОСТ 12815-80 | -исп.1
Исполнение 2
WF | -3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | -50 |  | (М100) |  |  |  | -16 |  | -A | 0 |  | -ГОСТ 12815-80 | -исп.1

## Ограничения по РС
Технические характеристики РС и ограничения по давлению и температуре.
Тип BА
Параметр | ВА-…5319 | ВА-…5320 | ВА-…5321 | ВА-…5322 | ВА-…5497
Диапазон рабочих давлений, кГс/см2 | –1…60 |  | –1…600 |  | –1…60
Минимальный верхний предел измерения прибора, кГс/см2 | 0.6 |  | 10 |  | 0.6
Диапазон рабочих температур, °С (без капилляра) | –25…+150
Диапазон рабочих температур, °С (с капилляром) | –25…+200 | –25…+400 | –25…+200 | –25…+400 | –25…+200
Тип BW
Параметр | Типоразмер мембраны
| S | M | L | Lf
Диапазон рабочих давлений, кГс/см2 | 0…600 | 0…250 | –1…50 | –1…25
Минимальный верхний предел измерения прибора, кГс/см2 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0.1
Диапазон рабочих температур, °С (без капилляра) | –50…+150
Диапазон рабочих температур, °С (с капилляром) | –50…+400
Тип WF
Параметр | Типоразмер мембраны
Диапазон рабочих давлений, кГс/см2 | –1…250
Минимальный верхний предел измерения прибора, кГс/см2 | 0,25 кгс/см2 (25 кПа)
Диапазон рабочих температур, °С (без капилляра) | –50…+150
Диапазон рабочих температур, °С (с капилляром) | –50…+400

## 06_Выбор типа РС
Алгоритм выбора типа разделителей сред (тип РС).
1. Присоединение к процессу
|  | 2. Штуцерное (резьбовое) |  |  | 2. Фланцевое
| 3. Разборный тип разделителя . Возможность обслуживания. |  | 3. Сварной тип разделителя. Не обслуживается. | 3. Фланцевое сварное (ГОСТ Ду50, Ду100 ). |  | 3. Фланцевое сварное (ГОСТ Ду, DIN, ANSI).
| Tmin = -25°C |  | Tmin = -50°C | Tmin = -25°C |  | Tmin = -25°C
| Tmах = +200°C |  | Tmах = +400°C | Tmах = +200°C |  | Tmах = +200°C
| Рmin = 60 кПа, Рmах = 60 МПа |  | Рmin = 60 кПа, Рmах = 60 МПа | Рmin = 60 кПа, Рmах = 60 МПа |  | Рmin = 25 кПа, Рmах = 25 МПа
| Мембраны: металлические, фторопласт |  | Мембраны: металлические. | Мембраны: металлические, фторопласт. |  | Мембраны: металлические.
| 4. РС типа ВА-5319 (5321). Перейти на опросный лист РС типа ВА-5319 (5321). |  | 4. РС типа WF. Перейти на опросный лист РС типа WF. | 4. РС типа ВА-5320 (5322). Перейти на опросный лист РС типа ВА-5320 (5322). |  | 4. РС типа WF. Перейти на опросный лист РС типа WF.

## рекомендации подбора WF
Для понимания как будет выглядеть конструкция фланцевого разделителя типа WF ( с внешней мембраной, с мембраной внутри фланца или с переходным фланцем), необходимо сравнить выбранный диаметр мембраны (М50/80/100/125/150) с величиной равной расстоянию между центрами крепежных болтов - диаметр болта.
Пример:
мембрана М100 - Х,
расстояние между центами болтов фланца DN50/PN40 125мм - Y
диаметр болтов 16мм - Z
Получается Y-Z=109мм, что мало для размещения мембраны внутри фланца так как 4,5мм по сварному шву не даст необходимой прочности конструкции, лучше делать запас около 10мм. Значит конструкция фланца будет с переходным фланцем.