Опросный лист на электромагнитные расходомеры (DN=10…100 мм,1/2’’…2,5’’)

FLONET FF 10XX.1

| 1. | Информация о заказчике Предприятие: Город: Фамилия / должность: Тел. / факс: E-mail: |
| --- | --- |

| 2. | Измеряемая среда: |  |
| --- | --- | --- |

| 3. | DN, мм: |  |
| --- | --- | --- |

| 4. | Электропроводность: |  |
| --- | --- | --- |

| 5. | Рабочие условия | min | рабочее | max | единица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеряемый расход |  |  |  |  |
|  | Температура среды |  |  |  | Градус Цельсия |
|  | Давление среды |  |  |  |  |

Дополнительная информация о среде (состав, особенности, коррозионная опасность):

| 7. | Стандарт исполнения фланцев: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8. | Материал проточной части |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9. | Наличие релейного выхода: |  |
| --- | --- | --- |

| 10. | Опция дозирования: |  |
| --- | --- | --- |

| 11. | Напряжение питания: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12. | Конструктивное исполнение: |  |
| --- | --- | --- |

| 13. | Степень защиты от пыли и влаги (для раздельного исполнения): |  |
| --- | --- | --- |

| 14. | Длина кабеля, м (для раздельного исполнения): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

не более 100 м

| 15. | Погрешность (ОПП): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16. | RS-485: |  |
| --- | --- | --- |

| 17. | Количество точек калибровки: |  |
| --- | --- | --- |

| 18. | Количество, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ООО НПП «ЭЛЕМЕР»,  124489, Москва, Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1, +74959884855