Опросный лист для выбора

ультразвукового уровнемера

*- поля обязательные для заполнения

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие*:Место для ввода текста. |  |  |  | Дата заполнения: ___.___.2019 |  |  |
| Контактное лицо*: Место для ввода текста. |  |  |  | Тел/факс*: Место для ввода текста. |  |  |
| Адрес: Место для ввода текста. |  |  |  | Е-mail: Место для ввода текста. |  |  |
| Опросный лист №Место для ввода текста. |  |  | Позиция по проекту: Место для ввода текста. |  |  | Количество*: Место для ввода текста. |
| Параметры среды |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда* | Жидкость Сыпучая среда Описание среды: Место для ввода . Пыль Испарение — |  |  |  |  |  |
|  | Температура среды: мин °С…макс °С |  |  |  |  |  |
|  | Давление среды: мин , раб , макс . МПа бар кгс/см2 |  |  |  |  |  |
| Параметры внешней среды |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение* | Температура: мин °С…макс °С |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP _____. |  |  |  |  |  |
| Параметры уровнемера |  |  |  |  |  |  |
| Вид исполнения* | Общепромышленное Взрывобезопасное Ex (0Ex ia IIB T5 Ga X) Взрывобезопасное Exm (0Ex ma IIB T5 Ga X) |  |  |  |  |  |
| Пределы допускаемой основной приведённой погрешности * | ±0,5 % ±0,25 % |  |  |  |  |  |
| Рабочий диапазон уровня* | Место для ввода диапазона мм. Допустимый диапазон измерения: Предел измерения 6 метров — от 500 до 6000 мм; Предел измерения 10 метров — от 700 до 10000 мм; |  |  |  |  |  |
| Материал исполнения* | Полиацеталь (POM-C) Полиацеталь (POM-C ELS), для исполнений: Ex, Exm. Фторопласт – 4 |  |  |  |  |  |
| Материал уплотнительных колец | Резиновая смесь 7-В-14 (NBR) Резиновая смесь ИРП-1287 (Viton) Материал по отдельному согласованию: Место для ввода текста |  |  |  |  |  |
| Электрическое присоединение | Кабельный ввод: PGM ШР20 |  |  |  | Кабельный ввод (Общепром) |  |
|  | КНВ15 |  |  |  | Кабельный ввод (Общепром, Ex, Exm) |  |
| Комплект монтажных частей для присоединения к процессу (КМЧ) | Без КМЧ присоединительная резьба (G1”/ G2 1/2”) «Г1/Г2» (G1”/ G2 1/2”)** «Б1/Б2» Бобышка, сталь 20 (G1”/ G2 1/2”) ** «Б1Н/Б2Н» Бобышка, сталь 12Н18Н10Т (G1”/ G2 1/2”)** «РУ1/РУ2» Рупор (G1”/ G2 1/2”)** «КК» Кабельный кронштейн «DN40» Фланец (DN 40, PN3)** «DN50» Фланец (DN 50, PN3)** «DN65» Фланец (DN 65, PN3)** «DN80» Фланец (DN 80, PN3)** «DN100» Фланец (DN 100, PN3)** «DN125» Фланец (DN 125, PN3)** «DN150» Фланец (DN 150, PN3)** **— В соответствии с модификацией (06, 10), при исполнение Ex/Exm материал по согласованию. |  |  |  |  |  |
| Необходимая длина кабеля. | (1,5 м) ________ м. |  |  |  |  |  |
| Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч | без испытаний испытания в течение 360 ч |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы | 4…20 мА, 0…10 В, Modbus RTU |  |  |  |  |  |
| Параметры резервуара (место установки) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A — Высота резервуара:___________ ________мм. В — Диаметр резервуара:__________ ________мм. С — Минимальное расстояние до стенки резервуара:_________ ________мм. D — Высота присоединительного патрубка:____________________ ________мм. E — Диапазон измерения уровня:____ ________мм. Примечание:Место для ввода текста. |  |  |  |  |
| Примечание:Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |

Заявки направлять по электронному адресу:  elemer@elemer.ru