## Расчет погрешности ПТ 0304-ВТ
Расчет погрешности ПТ 0304-ВТ
Введите нижнее и верхнее значения диапазона измерения температуры в желтые ячейки в °C, в зеленую ячейку температуру окружающей среды Tamb Расчет будет произведен автоматически.
-50 | 160 | [11 empty] | 20
Первичный преобразователь (ПП) |  |  |  |  | Измерительный преобразователь (ИП) |  |  |  |  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ПТ 0304-ВТ в диапазоне -50..160 °C |  | Дополнительная температурная погрешность
Код ИСХ или Класс ТС |  | Диапазон измерений, °С |  | Пределы допускаемого отклонения от ИСХ (НСХ) ∆ПП, °С | Пределы измерений ИП, °С |  | Допускаемая погрешность |  |  | по выходу HART не более, °C | по выходу 4..20 мА не более, °C | по выходу HART не более, °C | по выходу 4..20 мА не более, °C
[7 empty] | HART, ∆АЦП °C | ЦАП, мА | ЦАП °C
Индекс заказа: А1
ИСХ КВД | VD4 | -50 | 160 | 0.046 | -50 | 250 | 0.03 | 0.004 | 0.0525 | 0.054918 | 0.094458 | 0 | 0
| VD5 | -50 | 250 | 0.074 | -50 | 250 | 0.03 | 0.004 | 0.0525 | 0.07985 | 0.11083 | 0 | 0
| VD6 | -50 | 450 | 0.132 | -50 | 450 | 0.03 | 0.004 | 0.0525 | 0.13537 | 0.15566 | 0 | 0
НСХ: PT100, 100П | Класс АА | -50 | 250 | 0.372 | -200 | 600 | 0.03 | 0.004 | 0.0525 | 0.37321 | 0.38104 | 0 | 0
| Класс А | -100 | 450 | 0.47 | -200 | 600 | 0.03 | 0.004 | 0.0525 | 0.47096 | 0.47719 | 0 | 0
| Класс В | -196 | 600 | 1.1 | -200 | 600 | 0.03 | 0.004 | 0.0525 | 1.1004 | 1.1031 | 0 | 0
| Класс С | -196 | 600 | 2.2 | -200 | 600 | 0.03 | 0.004 | 0.0525 | 2.2002 | 2.2015 | 0 | 0
Индекс заказа: B1
ИСХ КВД | VD4 | -50 | 160 | 0.046 | -50 | 250 | 0.06 | 0.008 | 0.105 | 0.075604 | 0.17129 | 0 | 0
| VD5 | -50 | 250 | 0.074 | -50 | 250 | 0.06 | 0.008 | 0.105 | 0.095268 | 0.18083 | 0 | 0
| VD6 | -50 | 450 | 0.132 | -50 | 450 | 0.06 | 0.008 | 0.105 | 0.145 | 0.2113 | 0 | 0
НСХ: PT100, 100П | Класс АА | -50 | 250 | 0.372 | -200 | 600 | 0.06 | 0.008 | 0.105 | 0.37681 | 0.40695 | 0 | 0
| Класс А | -100 | 450 | 0.47 | -200 | 600 | 0.06 | 0.008 | 0.105 | 0.47381 | 0.49812 | 0 | 0
| Класс В | -196 | 600 | 1.1 | -200 | 600 | 0.06 | 0.008 | 0.105 | 1.1016 | 1.1123 | 0 | 0
| Класс С | -196 | 600 | 2.2 | -200 | 600 | 0.06 | 0.008 | 0.105 | 2.2008 | 2.2062 | 0 | 0